京建发〔2024〕127号附件3

北京市住宅物业管理项目二级安全生产标准化

基 础 管 理 部 分 评 审 标 准

（2024年）

北京市住房和城乡建设委员会

一、安全生产基础管理部分

| 考评 指标 | 考评项目 | 标准 分值 | 考评内容 | 评分标准 | 响应文件 | 参考依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 生产 基础 管理 | 营业执照 | / | 1.依法取得营业执照，且合法有效。 | ※营业执照如有以下情况，即为否决： 1.实际经营项目与营业执照经营范围不符； 2.超过营业执照有效期从事经营活动； 3.未及时办理工商行政管理部门年报； 4.登记事项发生变化，未向公司登记机关申请变更登记并及时换领营业执照。 | 企业营业执照 | 《中华人民共和国公司法》第七条 《中华人民共和国公司登记管理条例》（根据国务院令第666号修正）第十五条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 消防验 收 | / | 取得消防验收合格意见书或报消防救援机构备案。 | ※存在未进行消防验收或消防验收意见不合格，或消防系统改造未按规定要求进行申报、验收或验收意见不合格，即为否决。 ※物业管理区域内的公众聚集场所，存在未进行消防验收或消防验收意见不合格，或消防系统改造未按规定要求进行申报、验收或验收意见不合格，即为否决。 | 1.消防竣工验收报告 2.消防安全检查意见书 3.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全告知承诺书 | 《中华人民共和国消防法》第十三条。 《北京市公众聚集场所消防安全标准》 |
| 安全 生产 基础 管理 | 劳动合同 | 10 | 从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 | ※1有未签订劳动合同，即为否决。 ※2.协议中包含免除或减轻企业对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任等内容，即为否决。 3.缺少劳动防护相关条款，扣5分。 4.缺少职业危害相关条款，扣5分。 | 1.劳动合同。 2.劳动合同中有关于劳动防护、职业危害相关条款。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十二条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 安全管理 机构或人员 | 15 | 1.依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理 人员。 2.使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入 本单位从业人员统一管理，被派遣劳动者的数量计入本单位从业人员总数。 3.设置内容包括组织机构图、人员名单及其分工。 4.一个物业管理区域内配备房屋建筑安全管理员。安全管理员应当具备房屋建筑结构和设施设备安全管理的专业知识。 | ※未设置机构或配备人员，即为否决。 1.未制定安全生产组织架构图、安全管理人员未经过培训不得分。 2.设置或配备安全员人数不符合规定，扣5分。 3.安全生产管理机构、各安全岗位工作职责不全，或内容与实际不符，每项扣5分。 | 1.安全生产管理机构图。 2.安全生产管理机构、各岗位安全职责。 3.安全管理人员登记表。 4.安全管理人员聘任文件、培训证书或培训记录。 5.安全生产管理机构考核方法等内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条。 《北京市城镇房屋建筑使用安全综合治理办法》第十七条。 《北京市房屋建筑使用安全管理办法》第四条。 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 安全 生产 责任制 | 5 | 1.安全生产责任制度 （1）建立责任制的目的和基本要求。 （2）明确各岗位的责任人员、责任范围。 （3）明确落实责任制过程中的监督要求、考核要求、考核标准。 （4）建立各岗位隐患排查治理责任制。 （5）明确发生生产安全责任事故后责任追究的规定。 | ※未制定安全生产责任制度，即为否决。 1.制度内容与实际不符、或缺少应明确的内容不得分。 2.制度中每缺1个部门、岗位的责任制，扣5分。 责任制内容与岗位工作实际不相符，每处扣2分。 | 安全生产管理责任制度。 1.组织编写、批准、颁布、修订安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、应急预案、安全生产计划、安全生产教育培训计划、安全生产投入计划等相关文件的履职痕迹。 2.参与、督促整改安全生产隐患排查和安全生产检查的履职痕迹。 3.研究安全生产情况的会议记录、总结报告等履职痕迹。 4.安全事件（故）处置、上报的履职痕迹。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条。 《北京市安全生产条例》第四条。 |
|  | 安全 生产 责任制 | 20 | 2.主要负责人的责任内容包括： （1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； （2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； （3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； （4）保证本单位安全生产投入的有效实施； （5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （7）每年向职工代表大会或者职工大会报告安全生产工作情况；或向从业人员通报安全生产工作情况。 （8）及时、如实报告生产安全事故。 | ※主要负责人未履行安全生产管理职责，或未掌握安全生产责任制中的相关要求，即为否决。 1.安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、应急救援预案、安全生产计划、安全生产教育和培训计划、安全生产隐患排查和安全检查的跟踪整改、工伤事故报告和事故统计、分析报告等，未经主要负责人签发，每1项扣3分。 2.各项安全工作计划（方案）应明确任务目标、时间节点、工作职责、责任人等，每缺少1项扣3分。 3.无定期研究安全生产问题的会议记录或主要负责人未参加，扣10分。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条。 《北京市安全生产条例》第十三条。 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四条。 |
|  | 安全 生产 责任制 | 20 | 3.安全生产管理机构或管理人员的责任内容包括： （1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （3）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （4）组织或者参与本单位应急救援演练； （5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （7）督促落实本单位安全生产整改措施。 | 1.安全生产管理机构或管理人员未履行安全生产管理职责，不得分。 2.安全生产管理机构或管理人员履行的职责不全，每缺1项扣2分。 3.每缺1个岗位的安全生产责任书，或责任书中的内容与实际不符，或责任书与安全生产责任制约定的内容不符，每项扣5分。 4.员工未了解本岗位安全生产职责，每人扣2分。 5.责任书未亲笔签字，或每缺1人的责任书，每份扣5分。 6.其他安全生产工作记录中未见履职痕迹，每项扣3分。 | 1.参与编写、修订安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、应急预案的履职痕迹。 2.提出安全生产计划、安全生产教育培训计划、安全生产投入计划等相关文件并组织实施的履职痕迹。 3.组织、督促整改安全生产隐患排查和安全生产检查的履职痕迹。 4.组织、参与安全生产考核、提出奖惩意见等履职痕迹。 5.安全事件（故）处置、上报的履职痕迹。 6.各岗位逐级签订的安全生产责任书。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条。 《北京市安全生产条例》第二十七条。 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十五条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 安全生产 规章制度 | 5 | 1.安全生产检查制度 （1）明确安全检查的目的、分类和时间或频次要求。 （2）明确安全检查的方法、内容，组织实施的部门和人员。 （3）明确检查发现问题的处置程序、责任部门和责任人。 （4）明确检查记录的保存时限要求。 | 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度中规定的内容不全，每缺1项扣1分。 3.无安全生产检查的策划（计划或方案）、记录，扣3分； 4.策划、记录内容与制度规定的不符，或不完整，或缺项，每处扣2分。 | 1.安全生产检查制度。 2.安全生产检查的策划（计划或方案）文件。 3.安全生产检查记录、跟踪处理记录等。 | 《北京市安全生产条例》第十五条。 |
|  | 安全生产 规章制度 | 5 | 2.生产安全事故隐患排查治理制度 （1）明确事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收等内容。 （2）明确排查和治理整改隐患的责任部门和责任人； （3）明确本单位安全隐患等级分类。 （4）明确隐患治理整改过程中的防范措施。 （5）明确隐患整改完成后的档案管理要求。 （6）明确资金保障要求。 | 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度中规定的内容不全，每缺1项扣1分。 3.无事故隐患排查治理档案，扣3分。 4.安全管理人员未督促开展隐患排查的整改，扣2分。 5.安全管理人员未了解企业隐患排查治理工作重点、员工未了解本岗位的风险因素或危险源、未了解本岗位日常隐患排查重点，隐患上报及处理流程等，每项扣1分。 6.档案记录不完整，扣2分。 | 1.生产安全事故隐患排查治理制度。 2.事故隐患排查治理档案，包括：岗位隐患排查清单、公示情况、系统使用功能情况等。 | 《北京市安全生产条例》第十五条、第二十七条。 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第四条。 |
|  | 安全生产 规章制度 | 5 | 3.具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度 （1）明确本单位具有较大危险因素的生产经营场所、岗位、设备设施。 （2）明确具有较大危险因素的场所、岗位、设备设施安全管理的目标任务和要求。 （3）明确具有较大危险因素的各场所、岗位、设备设施管理人员的基本要求和行为。 （4）明确中控室、变配电室、锅炉房、机房、库房、施工现场等重点场所、设备和设施和特种作业、危险作业的劳动防护用品配备、使用和管理要求。 | ※具有较大危险因素的各场所、设备设施的安全管理和安全检查未明确专人负责，即为否决。 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度中规定的内容不全，每缺1项扣1分。 3.无该制度执行记录，包括设备设施清单或台账、场所清单等，扣3分；记录不完整，或与实际不符，扣2分。 | 1.具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度。 2.制度执行记录，包括设施设备清单、台账、设备卡； 3.具有较大危险因素的各场所、设备设施的安全管理和安全检查专人负责的名册。 | 《北京市安全生产条例》第十五条。 |
|  | 安全生产 规章制度 | 5 | 4.危险作业管理制度（可能涉及的危险作业范围：有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业、使用易燃易爆等危险物品作业等） （1）明确从事危险作业人员应具备的条件； （2）明确从事危险作业部门和人员的职责； （3）明确从事危险作业操作的规范程序，包括制定作业方案，及本单位内部批准权限审批、安全交底的内容、现场管理的工作要求、配备与现场作业活动相适应的劳动防护用品、相应的安全警示标志、安全防护设备、应急救援装备； （4）明确从事危险作业应采取的保护措施； （5）明确从事危险作业需禁忌的事项。 （6）发现直接危及人身安全的紧急情况，立即采取的应急措施等。 | 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度规定的内容不全，每缺1项扣1分。 3.无危险作业管理档案，扣3分。 4.档案记录与制度或不相符、或不完整，扣2分。 | 1.危险作业管理制度。 2.危险作业管理档案记录，包括作业方案、安全交底文件（向作业人员告知危险因素及防范措施等内容）、操作人证书、现场作业管理、劳动防护用品、安全警示标志、应急措施或预案等。 3.作业期间安全管理人员履职的记录。 | 《北京市安全生产条例》第十五条、第二十九条。 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 安全生产 规章制度 | 5 | 5.特种（设备）作业人员管理制度 （1）明确特种（设备）作业人员持本人证件上岗作业或证件由相关部门集中保存。 （2）明确正确佩戴劳动防护用品。 （3）明确定期培训教育。 （4）明确按时复审。 | 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度中规定的内容不全，每缺1项扣1分。 3.未建立特种（设备）作业人员管理台账，或特种（设备）作业人员持证情况与台账不符，或留存的证件与台账或实际不符，扣3分。 | 1.特种（设备）作业人员管理制度。 2.特种（设备）作业人员管理台账。 3.特种（设备）作业人员证书复印件。 | 《北京市安全生产条例》第三十八条。 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条。 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十五条。 |
|  | 安全生产 规章制度 | 5 | 6.劳动防护用品配备和管理制度 （1）明确劳动防护用品管理的责任部门及职责； （2）明确劳动防护用品采购方式； （3）明确劳动防护用品发放人员范围、发放周期、发放形式； （4）明确劳动防护用品佩戴、使用的要求； （5）明确劳动防护用品养护、检测、管理要求； （6）明确劳动防护用品报废标准。 | 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度中规定的内容不全，每缺1项扣1分。 3.未明确配置标准，或配置标准与实际需求不相符，或配置用品不属于劳动防护用品，扣3分。 4.无劳动防护用品配备和管理档案，扣3分。 5.档案记录不完整，扣2分。 | 1.劳动防护用品配备和管理制度； 2.劳动防护用品配备和管理档案，包括劳动防护用品的购买、发放、回收记录、检测标志或合格证书等。 | 《北京市安全生产条例》第十五条、第二十二条。 |
|  | 安全生产 规章制度 | 5 | 7.安全生产奖励和惩罚制度 （1）明确实施安全生产奖励和惩罚的目的、条件和基本要求； （2）明确安全生产奖励和惩罚的等级划分； （3）明确安全生产奖励和惩罚的实施方法； （4）明确奖励和惩罚档案资料管理要求。 | 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度中规定的内容不全，每缺1项扣1分。 3.无安全生产管理目标，或员工不知晓，不得分。 3.无安全生产奖励和惩罚档案，或非安全生产奖惩的档案，扣3分。 4.记录不完整，扣2分。 | 1.安全管理目标、公布情况、完成情况的文件。 2.安全生产奖励和惩罚制度。 3.安全生产奖励和惩罚记录。 | 《北京市安全生产条例》第十五条。 |
|  | 安全生产 规章制度 | 5 | 8.生产安全事故报告和调查处理制度 （1）明确事故的报告程序、时限、上报的部门及处置要求； （2）明确事故报告内容； （3）明确事故调查处理中各级相关人员的职责和义务； （4）明确事故调查处理后，应报告的内容和时限。 | 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度中规定的内容不全，每缺1项扣1分。 3.无生产安全事故管理档案，扣3分。 4.档案、记录不完整，扣2分。 | 1.生产安全事故报告和调查处理制度。 2.生产安全事故管理档案记录。 | 《北京市安全生产条例》第十五条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 安全生产 规章制度 | 5 | 9.安全生产例会制度 （1）明确会议召开的主要目的和基本要求； （2）明确会议召开的时限要求； （3）明确会议的参加人员； （4）明确会议的主要议程和内容； （5）明确会议研究、部署安全生产工作，解决安全生产问题的方法和措施； （6）确定会议记录保存期限。 | 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度中规定的内容不全，每缺1项扣1分。 3.无安全生产例会记录，或例会召开与制度规定不符，或会议记录中无安全生产的内容，扣3分。 4.记录不完整，包括应参会部门、人员等，扣2分。 | 1.安全生产例会制度。 2.安全生产例会记录。 | 《北京市安全生产条例》第十三条、第十五条。 |
|  | 安全生产 规章制度 | 5 | 10.安全费用使用制度 （1）明确安全费用的来源； （2）明确安全费用的投入计划； （3）明确安全费用应用于：安全技术措施工程建设；安全设备、设施的更新和维护；安全生产宣传、教育和培训；劳动防护用品配备；重大危险源监控；生产安全事故应急救援演练；应急救援队伍建设或救援服务；其他保障安全的事项。 | 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度中规定的内容不全，每缺1项扣1分。 3.无安全费用计划、或无安全费用使用记录，扣3分。 4.记录不完整，扣2分。 | 1.安全费用使用制度。 2.安全费用使用台账，包含安全费用计划、使用情况或使用记录。 | 《北京市安全生产条例》第十五条、第十八条。 |
|  | 安全生产 规章制度 | 5 | 11.消防设施和器材管理制度 （1）明确消防设施和器材日常维护管理的要求； （2）明确消防设施、器材维护管理的范围、责任部门和责任人； （3）明确消防设施和器材技术检测的基本要求。 | 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度中规定的内容不全，每缺1项扣1分。 3.无消防设施和器材管理档案，包括设备清单或台账、维保计划或方案、日常运行记录、维保与维修记录等，扣3分。 4.记录不完整，如签字人员与实际不相符、管理人员签字缺失、运行内容填写错误等，扣2分。 | 1.消防设施和器材管理制度。 2.消防设施和器材管理档案，包括设备清单或台账、维保计划或方案、日常运行记录、维保与维修记录等。 | 《北京市消防条例》第二十一条。 《消防安全责任制实施办法》第十五条、第十六条、第十八条。 |
|  | 安全生产 规章制度 | 5 | 12.安全风险分级管控制度 （1）根据本单位生产经营活动的特点，制定安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识和评估； （2）对辨识出的安全风险进行分类梳理，确定安全风险等级； （3）从制度、技术、应急等方面，对安全风险进行有效管控； （4）建立安全风险公告制度，告知从业人员安全风险基本情况和防范措施。 | 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度中规定的内容不全，每缺1项扣1分。 3.无该制度执行记录，包括危险源辨识、管控措施、落实责任人等，扣3分；记录不完整，或与实际不符，或辨识不准确，或辨识不全，扣2分。 4.未使用本市安全风险分级管控系统，扣3份，未如实填报安全风险分级管控情况，扣2分。 | 1.安全风险分级管控制度 2.制度执行记录，包括危险源辨识及评价；管控措施、安全警示标志清册及运行维护档案等。 3.属地政府部门要求使用本市安全风险分级管控系统，填报的安全风险分级管控。 | 《北京市安全生产条例》第十五条、第二十七条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 安全生产 操作规程 | 35 | 根据企业实际情况，对于运行值班和巡查等作业人员，如电气设备操作、变配电运行值班、制冷站（热力站）运行巡查、绿化保洁作业、机械维修、维修电工、管道维修、库房保管等其他有相应安全风险且在现场作业的岗位，编制安全操作规程。 安全操作规程应当明确适用范围、岗位安全作业职责、岗位主要危险有害因素、岗位劳动防护用品佩戴要求、岗位作业安全要求、岗位应急要求等内容。 | ※未制定安全生产操作规程，即为否决。 1.依据实际情况，每缺1个操作规程，扣10分。 2.未以纸质版发放到岗位人员，未将规程的主要内容制成目视化看板、展板等放置在作业现场，扣10分。 3.操作规程内容不完善、不适用，包括与技术作业规程混淆，每个扣5分。 | 依据实际情况，包括但不限于： 1.电气设备操作岗位安全操作规程。 2.变配电运行值班岗位安全操作规程。 3.制冷站（热力站）运行巡查岗位安全操作规程。 4.电梯维修岗位安全操作规程。 5.综合维修岗位安全操作规程。 6.中控室值守岗位安全操作规程。 7.电焊工岗位安全操作规程。 8.有限空间作业岗位安全操作规程。 9.高空（高处）作业岗位安全操作规程。 10.绿化岗位安全操作规程。 11.保洁岗位安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条。《北京市安全生产条例》第三十八条。 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条。 《北京市企业岗位安全操作规程编写指南》。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 安全生产 宣传培训 | 5 | 1.安全生产教育和培训制度 （1）明确教育培训对象培训时间和培训方法； （2）明确各类教育培训对象的培训内容、考核办法和学时要求； （3）明确新员工岗前教育培训和合格上岗的基本要求； （4）明确特种作业人员参加培训的方式； （5）明确教育培训档案资料的管理要求。 | 1.无该项制度或制度与实际不符，不得分。 2.制度中规定的内容不全，包括各岗位新任命和新入职的培训课时、再教育的培训课时、培训内容、培训考核方式等，每缺1项扣2分。 | 安全生产教育和培训制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条。《北京市安全生产条例》第二十二条。 《生产经营单位安全培训规定》第七条、第八条、第九条、第十五条、第二十四条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 安全生产 宣传培训 | 30 | 2.建立教育培训档案（包括：安全教育培训记录表、培训签到表、考试试卷等）。 | ※无教育培训档案或伪造培训档案，视同未开展安全生产教育培训，即为否决。 1.无教育培训计划、或计划内容与制度规定不相符，扣8分。 2.主要负责人和安全生产管理人员未接受培训，不得分；学时不足，扣6分；培训内容不符合要求，扣6分。 3.新员工未经岗前安全生产培训和考核上岗作业，不得分。 4.转换工种人员、复工复产人员未经安全生产培训和考核作业，不得分；学时不足，扣8分。 5.培训记录不完整、记录内容不详实、学时不足、非本人签字，每项扣2分。 6.培训内容不符合要求，扣8分。 7.无安全月宣传活动计划或活动方案，扣5分；无相关记录或影像资料，视同未开展，扣10分。 | 1.教育培训计划或方案。 2.教育培训和考核档案，包括主要负责人、安全生产管理人员、新员工、转换工种人员、复工人员等岗位的新入职或再教育的培训记录或签到表、培训教材、考核试卷或者从业人员本人签名的考核记录等。 3.对分包方人员应实施的教育培训档案；包括：培训记录或签到表；培训教材；考核试卷或者从业人员本人签名的考核记录等。 4.安全月宣传活动计划或方案、宣传活动记录及总结(包括照片和影像记录)。 | 《北京市安全生产条例》第二十二条。 《生产经营单位安全培训规定》第二十四条。 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十八条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 安全生产 宣传培训 | 15 | 3.应当通过作业场所公示、书面告知、答复等方式将涉及安全生产的下列事项告知从业人员： （1）作业场所和工作岗位存在的危险因素； （2）已采取的防范生产安全事故的技术措施和管理措施； （3）发生直接危及人身安全的紧急情况时的应急措施。 | 1.公示、书面告知未涵盖所有岗位，不得分。 2.无公示、书面告知工作实施方案或计划，扣5分。 3.公示、书面告知内容与风险分级管控措施不符、或内容缺失等，每项扣3分。 4.抽查员工不知晓公示、书面告知内容，每人扣3分。 | 1.公示、书面告知计划或方案。 2.相关记录。 | 《北京市安全生产条例》第二十七条。 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 检测 评估 报告 | 建筑 消防 设施 检测 | 10 | 按检测规范对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测。 | 无建筑消防设施检测报告，或检测报告中的不合格项未整改，不得分。 居住类项目按照物业服务合同约定执行。 | 建筑消防设施检测报告。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条（三）。《北京市消防条例》第十二条（三）。 |
|  |  | 电气 防火 技术 检测 | 10 | 按电气防火技术标准和管理规定定期对电气防火安全进行检测。 | 无电气防火技术检测报告或检测报告中的不合格项未整改，不得分。 居住类项目按照物业服务合同约定执行。 | 电气防火技术检测报告。 | 《北京市消防条例》第十三条（五）。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 检测 评估 报告 | 防雷 装置 检测 | 10 | 按规定安装避雷装置，并每年检测一次。对爆炸和火灾危险环境场所的，每半年检测一次。 | 1.未安装避雷装置，不得分。 2.无防雷装置检测报告或检测结论不合格未整改，不得分。 | 防雷检测报告。 | 《防雷减灾管理办法》第十九条。 |
|  |  | 房屋 建筑 安全 评估 | 10 | 每五年进行一次安全评估；达到设计使用年限需继续使用的，每两年进行一次安全评估。或每年进行一次房屋安全普查。 | 无房屋建筑安全评估报告或房屋安全普查记录、或评估与普查结论不合格，或普查结论与实际不相符、或普查记录中检查人员与规定要求不相符，不得分。 | 房屋建筑安全评估报告或每年进行一次房屋安全普查。 | 《北京市房屋建筑使用安全管理办法》第十条、二十六条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 应急 救援 | 组织 建立 | 10 | 建立应急管理机构或指定专人负责应急管理工作，配备专职或兼职的应急救援队伍、义务消防队或指定专兼职应急救援人员。 | 1.未建立应急管理机构或指定专人负责应急管理工作，不得分。 2.未建立专兼职应急救援队伍、义务消防队或指定专兼职应急救援人员，扣5分。 3.抽查应急救援人员或义务消防队人员，与实际不符（如人员调整未及时更新），或本人不知晓职责与应急处置方法，扣5分。 | 1.应急管理机构组织机构图、人员名单。 2.义务消防队伍花名册及职责分工。 3.应急救援人员花名册及职责分工。 | 《北京市安全生产条例》第二十七条、第三十四条、第三十五条、第三十八条。 |
|  |  | 预案 制定 | 15 | 应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案的编制应当符合下列基本要求： 1.有关法律、法规、规章和标准的规定； 2.本项目的安全生产实际情况； 3.本项目的危险性分析情况； 4.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施； 5.有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应； 6.有明确的应急保障措施，满足本项目的应急工作需要； 7.应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确； 8.应急预案内容与相关应急预案相互衔接。 | ※未制定应急救援预案，即为否决。 1.未按编制程序，包括成立应急预案编制工作组、资料收集、风险评估、应急资源调查、应急预案编制、桌面推演、应急预案评审和批准实施8个步骤，不得分。 2.预案与项目实际情况不符，不得分。 3.预案涉及事故种类不全，每缺1类扣5分。 4.每类预案要素或内容、资料收集、风险评估不全，每缺1项扣2分。 5.预案未经评审，或在应修订的情况下未修订的，扣8分。 | 1.应急预案编制程序或方案。 2.应急预案文本，包括但不限于风险评估及应急资源调查内容、综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、附件等。 3.应急处置卡。 4.应急预案评审或备案的相关记录。 5.应急预案修订的相关记录。 6.启动应急预案的相关记录。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第九条、第十条、第十四条。 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》。 《高层民用建筑消防安全管理规定》第十条、第四十三条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 应急 救援 | 救援 演练 | 10 | 1.每季度至少组织一次局部工作人员疏散演练； 2.每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练， 3.每半年至少组织一次现场处置方案演练。 4.每年组织不少于两次的变配电室事故应急处理预案； | ※无演练记录，视同未开展演练，即为否决。 1.演练记录不全，不得分。 2.演练方案简单或缺乏执行性，扣5分。 3.参与演练的岗位或人员与预案内容不符、与安全管理人员分管内容不符，每项扣3分。 | 1.应急预案培训或演练计划 2.应急预案演练方案。 3.应急预案演练记录。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十三条。 《生产安全事故应急预案管理办法》 |
|  |  | 救援 演练 | 5 | 演练结束后，对演练效果评估，撰写评估报告，分析存在的问题，并提出修订意见。 | 1.未撰写应急预案演练评估报告，不得分。 2.评估报告中未分析存在的问题，未对应急预案提出修订意见，扣3分。 | 1.应急预案演练总结、评估记录。 2.应急预案评估记录。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十七条。 |
|  |  | 应急 物资 管理 | 5 | 1.配备满足本单位生产安全事故应急处置需要的应急物资，由专人负责管理，并建立管理台账。 | 1.无应急物资管理台账，或与应急预案中的要求不相符，不得分。 2.配备不全，每缺1项扣2分。 | 1.应急物资管理制度。 2.应急物资管理台账。 | 《北京市安全生产条例》第二十九条。《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十条。 |
|  |  | 应急 物资 管理 | 5 | 对应急物资定期进行检查、维护、保养，确保其完好、可靠，并做好记录。 | 无检查、维护、保养记录，不得分。 | 应急物资检查记录。 | 《北京市安全生产条例》第二十九条。 |
|  |  | 其他 场所 应急 | 5 | 1.物业管理区域内经营场所的详细档案，包括基本情况、应急救援物资、应急救援人员配备等情况。 | 1.无经营场所详细档案，或档案中应急救援物资不明确或未登记，不得分。 2.每缺1家使用单位档案，扣2分。 3.档案缺1项内容，扣1分。 | 项目内的经营场所台账。 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条。 《北京市安全生产条例》第三十一条。 |
|  |  | 应急 救援 资料 备案 | 5 | 2.备案项目内经营场所的应急预案。 | 1.无项目内经营场所应急预案备案，或应急预案的内容与实际情况不符不得分。 2.每缺1家经营场所应急预案，扣2分。 | 项目内的使用单位应急预案的备案。 | 《北京市安全生产条例》第三十一条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 特种设备 基础管理 | 30 | 建立特种设备安全技术档案，包括以下内容： （1）设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； （2）《北京市特种设备登记表》、《特种设备使用标志》标志及相关牌照和证书； （3）特种设备及其安全附件的定期检验报告和定期自行检查记录； （4）日常使用状况记录； （5）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； （6）运行故障和事故记录。 | ※未对特种设备及其安全附件进行检测，即为否决。 1.无任何特种设备安全技术档案，不得分。 2.每缺1个《北京市特种设备登记表》或《特种设备使用标志》标志及相关和证书，扣2分。 3.每缺1个特种设备的检测报告或检测结论不合格，扣10分。 4.每缺1个安全附件的检测报告或检测结论不合格，扣2分。 5.每缺少1类特种设备日常自行检查记录，扣5分。 6.缺少其余特种设备安全技术档案内容，扣5分。 | 特种设备安全技术档案包括: 1.特种设备台账。 2.技术资料和文件。 3.北京市特种设备登记表。 4.特种设备使用标志。 5.定期检验报告和定期检查记录。 6.日常使用状况（安全检查）记录。 7.维护保养记录。 8.运行故障和事故记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条、第三十五条、第三十九条。 《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》 |
| 安全 生产 基础 管理 | 相关保险 | 20 | 为所有从业人员办理工伤保险。 | 工伤保险每漏缴1人次，扣5分。 | 1.提交与签订劳动合同人数一致的社保资料； 2.特殊情况有书面说明。 | 《北京市安全生产条例》第三十六条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 专业服务分包管理和 出租项目管理 | / | 1.与外墙清洗、装饰装修、特种设备维护检修、水电气热、化粪池清掏等专业单位签订专门的安全生产管理协议，或在合同中约定各自的安全生产管理职责。协议包括以下内容： （1）双方安全生产职责、各自管理的区域范围； （2）作业场所、作业人员、设备设施的安全生产管理责任； （3）双方有关安全生产的权利和义务； （4）生产安全事故报告和应急救援责任。 | ※未与相关专业单位签订专门的安全生产管理协议或未在合同中明确各自的安全生产管理职责，即为否决。 | 与相关专业单位、专项服务单位签订的安全生产管理协议或合同。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条。《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 专业服务分包管理和 出租项目管理 | / | 2.与产权单位签订安全生产管理协议，明确产权单位和物业单位之间的权利义务，或在合同中约定各自的安全生产管理职责。 | ※未与产权单位（居住类项目中保障性住房的产权单位）签订安全生产管理协议，或未在合同中约定各自的安全生产管理职责，即为否决。 | 与产权单位签订的安全生产管理协议或合同。 | 《北京市安全生产条例》第三十一条。 |
| 安全 生产 基础 管理 | 专业服务分包管理和 出租项目管理 | 10 | 3.与使用单位签订安全生产管理协议，或在合同中约定各自的安全生产管理职责，明确物业单位和使用单位之间的权利义务，协议包括以下内容： （1）明确各自负责管理的区域范围； （2）明确安全管理的职责分工； （3）明确消防器材的提供方和管理方； （4）明确消防设施、重要设施更新、维修、保养的经费来源； （5）明确、细化应对突发事件的应急救援职责分工、程序，以及各自应当履行的义务； （6）其他需要明确的安全事项。 | ※未与使用单位（业主）签订安全生产管理协议，或未在合同中约定各自的安全生产管理职责，即为否决。 1.每缺1个使用单位（业主）安全生产管理协议，扣5分。 2.安全生产管理协议每缺1项内容，扣2分。 | 签订的安全生产管理协议或合同。 | 《北京市安全生产条例》第三十一条。 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条。 |

北京市住宅物业管理项目二级安全生产标准化

现 场 管 理 部 分 评 审 标 准

（2024年）

北京市住房和城乡建设委员会

二、安全生产现场管理部分

| 考评 指标 | 考评项目 | 标准 分值 | 考评内容 | 评分标准 | 现场要求（文件） | 参考依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 生产 现场 管理 | 设备设施 | / | 1.未使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 | ※使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备，即为否决。 | 使用1211灭火剂、1301灭火剂为原料的灭火器 ；手提式化学泡沫灭火器 ；手提式酸碱灭火器 ；火灾探测器手工插焊电子元器件生产工艺，PVC 衬里消防水带，即为否决。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条。 《北京市安全生产条例》第二十六条。 产业结构调整指导目录（2019年本）中淘汰类 |
|  |  | / | 2.在有较大危险因素的设备设施上设置明显的安全警示标志。 | ※未在有较大危险因素的设施设备上设置明显的安全警示标志，即为否决。 | 现场满足要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条。 |
|  |  | / | 3.设备设施无明显安全隐患。 | ※设备设施存在明显安全隐患，即为否决。 |  |  |
| 安全 生产 现场 管理 | 设备设施 | / | 3.设备设施无明显安全隐患 | 高压配电装置应采用具有五防功能的金属封闭开关设备；缆沟井无积水。 | 见“配电室”部分的要求。 |  |
|  |  |  |  | 二次供水有《二次供水卫生许可证》。按相关卫生管理规定进行水质检测，符合饮用水标准、水箱盖加锁、消毒装置正常、溢水管安装有防护网、防鼠措施到位。出入门为防火防盗门，门锁为C级，在设备间内、外加装监控设备并与中控室对接。 | 有效期内的二次供水许可证。 水质化验报告且结果达标。 水箱清洗记录。 日常巡视记录等。 |  |
|  |  |  |  | 制冷主机运行无异响；压力容器、管道正常，安全保护装置有效。 | 值班、运行记录。 压力表检测记录。 维修记录等。 |  |
|  |  | / | 3.设备设施无明显安全隐患。 | 消防报警主机正常有效，各路信号反馈正常，烟感定期自检，消防广播、联动台、防火卷帘、消防水泵等设施设备完好、功能正常，烟感温感灵敏地址正确、手报插孔电话有效；消防、喷淋水系统水量充足、压力正常，接合器开启灵活。 | 见“消防安全”部分的要求。 |  |
|  |  | / | 3.设备设施无明显安全隐患。 | 房屋结构及基础无开裂、变形，地基无超范围沉降；屋面栏杆、五金件等固定良好； 广告牌、外立面牢固等。墙面无明显剥落开裂；玻璃幕墙无开裂；屋面防水层、隔热板无断裂、缺损等明显缺陷。直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合相关规定。管理区域内的交通设施、路面、路面市政设备（井盖、井篦）处于完好状态。 | 日常巡视、维修养护记录。 | GB4053-2009固定式钢梯及平台安全要求 |
|  |  | 10 | 4.在有较大危险因素的设备设施附近悬挂操作规程。 | 电梯机房、锅炉房（换热站）、制冷机房、配电室、消防中控室等机房内，维修设备、工具使用区域内未悬挂，每项扣5分。 | 悬挂的操作规程、符合安全要求。 |  |
| 安全 生产 基础 管理 | 特种设备现场管理 | 通用要求 | / | 1.特种设备无明显安全隐患。 | ※特种设备存在明显安全隐患，即为否决。 | 安全保护机构正常（如：电梯的限速器、安全触板、安全光幕、上下限位开关、缓冲区、安全钳等） |  |
| 安全 生产 现场 管理 | 特种设备现场管理 | 通用要求 | 10 | 2.《特种设备使用标志》标志置于或附着于特种设备的显著位置 | 每有1台未张贴，扣5分。 | 公示《特种设备使用标志》标志并在有效期内。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条。 |
|  | 特种设备现场管理 | 电梯 | / | 1.在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴安全使用说明、安全注意事项和警示标志。 | ※未将电梯的安全使用说明、安全注意事项 和警示标志置于易于为乘客注意的显著位 置，即为否决。 | 电梯轿厢内悬挂安全使用说明、安全注意事项和警示标志。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条；TSG T5001《电梯使用管理与日常维护保养规则》第九条（三）。 |
|  |  |  | / | 2.在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话。 | ※未在显著位置标明使用管理单位名称、应 急救援电话或维保单位名称、急修、投诉电 话，即为否决。 | 电梯轿厢内悬挂使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话。 | TSG T5001《电梯使用管理与日常维护保养规则》第九条（四）。 |
|  |  |  | / | 3.电梯内设置的紧急报警装置可靠。 | ※电梯紧急报警装置不能有效应答紧急呼 救，即为否决。 | 测试紧急报警装置，有人应答。 | TSG T5001《电梯使用管理与日常维护保养规则》第九条（一）；《北京市电梯安全监督管理办法》第十五条（三）。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 特种设备现场管理 | 电梯 | 10 | 4.自动扶梯、自动人行坡道必要部位安装防护挡板、防夹装置。 | 不符合要求，不得分。 | 有防护挡板、防夹装置。 | TSG T7005《电梯监督检验和定期检验规则－自动扶梯与自动人行道》附录八第3.4 条、第4.7条。 |
|  |  |  | 10 | 5.自动扶梯、自动人行坡道梳齿板梳齿或踏面应当完好，无缺损现象。 | 不符合要求，不得分。 | 梳齿板梳齿或踏面应当完好，无缺损。 | TSG T7005《电梯监督检验和定期检验规则－自动扶梯与自动人行道》附录八第5.1 条。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 消防安全 | 消防设施和器材 | 15 | 1.按规定配置相应灭火等级的灭火器，并按规定进行定期维护和更换。一个计算单元（或配置单元）内配置的灭火器数量不得少于2具。计算（或配置单元）的规定： （1）危险等级和火灾种类均相同的场所，可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算； （2）单个独立功能的房间可作为一个计算； （3）危险等级和火灾种类不相同的场所，应分别作为一个计算。 | ※1.未按规定配备相应灭火器，即为否决。 ※2.未定期进行维护更换，即为否决。 3.每有1处配置点配备灭火器不符合要求， 扣5分。 | 配置ABC灭火器或CO2灭火器。 灭火器在有效期内。 现场检查符合要求。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条。GB50140《建筑灭火器 配置设计规范》第6.1.1条。 |
|  |  |  | 10 | 2.消火栓有明显标识；室内消火栓、箱未上锁， 箱内设备齐全、完好；室外消火栓未埋压、圈占。 | 1.有1处消火栓无明显标识，扣2分。 2.有1处消火栓箱内设备不齐全或损坏， 扣2分。 3.每有1处室内消火栓箱上锁，扣2分。 4.每有1处室外消火栓被埋压、圈占，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | GA654《人员密集场所 消防安全管理》第7.6.2.1条、 第 7.6.2.2 条、第 7.6.2.3 条。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 消防安全 |  | 5 | 3.消防设施和器材设在明显、便于取用的地点，未被遮挡或挪作他用。手提式灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。 | 1.每有1处设置位置不符合要求，扣2分。 2.每有1具被遮挡或挪作他用，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | 《中华人民共和国消防法》第 二十八条； GB 50140《建筑灭火器配置设计规范》第5.1.3条。 |
|  | 消防安全 | 中控室 | 5 | 1.中控室的值班制度、交接班制度、运行维护管理制度和其他相关运行管理制度应上墙张贴。 | 1.值班管理、交接班管理、运行维护管理等制度每缺1项扣2分。 2.紧急联系电话表、灭火应急流程每缺1项扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  | 5 | 2.每日24小时专人值班，每班不应少于2人，并做好值班记录（包含设备运行检查情况、交接班工作情况等，并有相关人员签字）。 | ※无专人24小时值班，即为否决。 1.每班值班人员少于2人，不得分。 2.无值班记录；值班记录签字代签，或签字笔迹明显存在差别，不得分。 3．记录不全，扣3分。 | 1.查阅排班表、值班记录和现场检查符合要求人员。 2.查阅值班记录。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条。 |
|  |  |  | 5 | 3.值班人员应持有消防中控室操作职业资质证书，证书原件自身携带或在主管部门集中保存。 | ※值班人员未持有效消防中控室操作职业资质证书上岗作业，即为否决。 值班人员消防中控室操作职业资质证书原件未随身携带或未由单位主管部门集中保存，不得分。 | 现场察看配备人员证书，查阅当班人员证书原件。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条。 |
|  |  |  | 5 | 4.值班人员应熟练掌握规章制度、操作规程及应急等内容，并能熟练使用、正确操作消防控制室的设备。 | 值班人员不能熟练掌握、使用、正确操作， 不得分。 | 依据上墙的制度和应急预案，提问值班人员；值班人员现场操作设备。 | GA654《人员密集场所消防安全管理》第5.6条。 |
|  |  |  | 5 | 5.在中控室存放应急预案文本。 | 中控室内未存放应急预案文本，不得分。 | 检查应急预案，或存放文本。 |  |
|  |  |  | 5 | 6.设置用于火灾报警的消防电话。 | 未设消防电话，不得分。 | 测试消防电话。 |  |
| 安全 生产 现场 管理 | 消防安全 | 中控室 | 5 | 7.配备消防器材和应急包。 | 1.无消防器材，不得分。 2．无应急包，不得分。 | 检查中控室的灭火器和应急包配置齐全、消防服。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条。 |
|  |  |  | 5 | 8.未堆放除值班用品、火情处置用品外的其他物品。 | 堆放杂物，不得分。 | 现场检查符合要求。 | GA654《人员密集场所 消防安全管理》第7.6.4条。 |
|  |  |  | 5 | 9.门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。 | 1.门开启方向不对，不得分。 2.未设明显标识，扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  | 5 | 10.消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动位置（通电状态）。 | 不符合要求，不得分。 | 测试远程控制有效。 | 《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条d） |
|  | 消防安全 | 消防水池和消防泵房 | 4 | 1.设置在首层时，其疏散门直通室外；设置在地下层或楼层上时，其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。 | 不符合要求，不得分。 | 检查消防水箱间。 | 《建筑设计防火规范》第8.6.4 条。 |
|  |  |  | 4 | 2.高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防设施水量充足。 | 1.储水量不充足，不得分。 2.压力不充足，不得分。 | 检查水箱、水池的储水量达到三分之二以上、建筑高度不大于100m的高层建筑，其最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa；建筑高度大于100m的建筑，其最不利点消火栓静水压力不应低于0.l5MPa。 | GB25506《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条D）。 《建筑设计防火规范》第9.3.5条。 |
|  |  |  | 4 | 3.消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开。 | 不符合要求，不得分。 | 现场检查符合要求。 | GB25506《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条d ）。 |
|  |  |  | 4 | 4.消防水泵房应设备用照明和消防专用电话分机。 | 1.无备用照明，不得分。 2.未设消防专用电话分机，不得分。 | 现场检查符合要求。 | 《民用建筑电气册规范》13.82 条第2款和13.7.4条第1款1）。 |
|  | 消防安全 |  | 4 | 5.泵房及地下水池、消防系统的全部机电设备，设专人负责监控，定期检查保养、维护及清洁清扫，并做记录。 | 不符合要求，不得分。 | 检查泵房的巡视记录、维护计划、维护记录。 |  |
| 安全 生产 现场 管理 | 用电安全 | 通用要求 | / | 1.配电设备有符合要求的安全防护装置。 | ※配电设备无安全防护装置或防护装置不符合要求，即为否决。 | 现场检查符合要求（包括安全用具齐全，检测报告有效）。 |  |
|  |  |  | / | 2.未使用无“3c”认证标识或破损的插头、插座及电线。 | ※使用无“3c”认证标识或破损的插头、插座及电线，即为否决。 | 抽查插座、插头的完好情况，留存购买电线的3C认证标识等。 | GB/T 13869《用电安全 导则》第4.5条。 |
|  |  |  | / | 3.电气设备、照明灯具、开关、插座未安装在可燃材料上。 | ※电气设备、照明灯具、开关、插座安装在可燃材料上，即为否决。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  | / | 4.电气设备的周围未堆放易燃、易爆、腐蚀性物品及其他杂物。 | ※电气设备周围堆放易燃、易爆、腐蚀性物品或其他杂物，即为否决。 | 现场检查符合要求。 | GB/T 13869《用电安全导则》第6.5条。 |
|  |  |  | 5 | 5.线路穿非燃管保护。 | 每有1处线路未穿非燃管保护，扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  | 5 | 6.电气线路无乱拉乱接现象。 | 每有1处乱拉乱接电气线路，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | GA654《人员密集场所消防安全管理》第7.8.23条。 |
|  |  |  | 5 | 7.未在线路上放置或悬挂物品。 | 每有1处线路上放置或悬挂物品，扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  | 5 | 8.露天（户外）使用的用电产品采取防雨、 防雾和防尘等措施。 | 露天（户外）使用的用电产品未采取防雨、 防雾或防尘等措施，不得分。 | 现场检查符合要求。 | GB/T13869《用电安全导则》第6.23条。 |
|  |  |  | 10 | 9.必须安装剩余电流保护装置的设备和场所： （1）属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具； （2）安装在户外的电气装置； （3）临时用电的电气设备； （4）其他需要安装剩余电流保护装置的场所。 | 未按规定配备漏电保护器，每缺少1个，扣 2分。 | 现场抽查手枪电钻、电焊机、电镐、手持电锯等的保护装置。 | GB 13955《剩余电流动作保护装置安装和运行》第 4.5.1 条。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 用电安全 | 电气箱柜 | / | 1.配电板（箱）用不可燃材料制作。 | ※配电板（箱）安装在可燃材料上，即为否决。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  | 8 | 2.柜体内外整洁、完好、无积尘、积水、油污和杂物 | 每有1处不符合要求，扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  | 8 | 3.电器元件的接线端子与导线连接规范可靠，无过热烧损现象。 | 每有1处不符合要求，扣3分。 | 目测电器元件的接线端子与导线的连接情况，查看有无过热痕迹、无毛刺、连接紧固。 |  |
|  |  |  | 5 | 4.箱、柜有编号，有电气控制线路图，保护导线的开关配置合理。 | 每有1处不符合要求，扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  | 5 | 5.金属柜体箱体接有可靠的保护线。 | 每有1处不符合要求，扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  | 6 | 6.电气箱柜上设明显完好的安全警示标志。 | ※未设警示标志，即为否决。 1.每有1处欠缺，扣3分。 2.每有1处污损或不明显，扣2分。 | 抽查配电箱（柜）门上设置的安全警示标志。 | 《北京市安全生产条例》第二十五条。 |
|  |  |  | 6 | 7.未隐藏、遮挡电气箱柜。 | 隐藏、遮挡电气箱柜，每处扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  | 用电安全 | 固定线路 | 5 | 1.线路的敷设方式与其他设备设施的间距符合安全要求。 | 1.与蒸汽管平行管上不低于1000㎜，管下不低于500㎜，交叉不低于300㎜，每有1处不符合要求，扣2分。 2.与通风、给排水管平行不低于100㎜，交叉不低于50㎜，每有1处不符合要求，扣2分。 3.与暖气热水管平行管上不低于300㎜，管下不低于200㎜，交叉不低于100㎜，每有1处不符合要求，扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  | 5 | 2.线路导线型号、规格符合安全要求。 | 每有1处不符合要求，扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  | 5 | 3.线路相序颜色正确，导线按用途分色正确。 | 每有1处不符合要求，扣2分。 | A黄、B绿、C红、零蓝、地黄绿交叉。 |  |
| 安全 生产 现场 管理 | 用电安全 | 临时线路 | 5 | 1.线路导线型号、规格符合设计要求，导线应有套管保护。 | 每有1处不符合要求，扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  | 5 | 2.临时用电有申请批准记录，并有明确使用期限。 | 1.临时用电无申请、批准记录，不得分。 2.批准记录未规定使用期限，扣5分。 | 临时用电的使用记录。 | GB/T 13869《用电安全导则》第10.6条。 |
|  | 用电安全 | 配电室 | 7 | 1.配电室的值班制度、交接班制度、巡视检查制度、设备缺陷管理制度、运行维护工作制度、场地环境管理制度、工作票和操作票管理制度、出入管理制度等；及值班人员电工证复印件等上墙张贴；值班记录、交接班签字记录、巡视检查记录、设备消缺记录、检修清扫记录、试验记录、设备更新记录等在配电室存放。 | 1．制度中缺少值班、交接班、巡视检查、设备缺陷、运行维护、场地环境、工作票和操作票管理、出入管理等内容，每项扣 3 分。 2.缺少交接班记录、巡视检查记录、设备消缺记录、检修清扫记录、试验记录、设备更新记录等，每项扣2分。 3.记录内容不完整，或与实际不符，每项扣1分。 | 1.检查上墙的制度内容，证书复印件与值班人核对。 2.检查记录，与排班表核对。 | DB11/T 527《配电室安全管理规范》附录A.1 |
|  |  |  | 6 | 2.在配电室、变压器等显著位置设安全警示标志。 | 1.未设警示标志，即为否决。 2.每有1处欠缺，扣3分。 3.每有1处污损或不明显，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | GB15630《消防安全标志设置要求》第5.12条。 |
|  |  |  | 10 | 3. 35kV 电压等级的配电室，10/6kV 电压等级且变压器容量在 630kVA 及以上的配电室，应安排专人值班，每班值班人员不少于 2 人，且应明确其中1 人为值长。 采用智能化运维模式的配电室可不设专人值班，负责其运维管理的智能运维中心应安排全天 24 小时专人值班，每班值班人员不少于 2 人，且应明确其中 1 人为值长，并应按所管理的配室数量、设备规模和用电负荷的级别等配置智能运维操作队的人员。 值班应做好记录（包含配电设备运行检查情况、交接班工作情况等，并有相关人员签字）。 | 1.无专人24小时值班，即为否决。 2.电工总人数少于6人，扣3分。 3.应值班的每班值班人员少于2人，或未明确其中1人为值长，不得分。 4.无值班记录，扣5分，记录不全，扣3分； 值班记录签字代签，或签字笔迹明显存在差别，扣5分。 | 1.现场检查符合要求。 2.检查排班表、检查值班记录及交接班记录的签字、当班人现场签字。 | DB11/527《配电室安全管理规范》第8.1.3条。 |
|  |  |  | 5 | 4.值班人员电工证原件自身携带或由单位主管部门集中保存，值班人员上岗期间应穿全棉长袖工作服和绝缘鞋。 | ※值班人员未取得有效电工证或证书过期未及时复审仍上岗作业，即为否决。 值班人员上岗期间未穿全棉长袖工作服和绝缘鞋，不得分。 | 检查值班人员证书原件。 | DB11/527《配电室安全管理规范》第8.2.1条。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 用电安全 | 配电室 | 5 | 5.室内环境整洁，未存放杂物。室内温度的上限不得高于40℃，且在24h内其平均温度不得超过35℃。 | 室内环境不整洁或存放杂物，不得分。 | 现场检查符合要求。 | DB11/527《配电室安全管理规范》第6.3.1条。 |
|  |  |  |  |  | 室内未设置温度测试器具，不得分。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 6.有专人值班的配电室应配备带有录音功能的专用电话，电话畅通，时钟准确。 | 不符合要求，不得分。 | 检查模拟屏，与现场设备核对。 | DB11/527《配电室安全管理规范》第6.3.4条。 |
|  |  |  | 5 | 7.变配电室变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设绝缘胶垫。 | 1.未铺设绝缘胶垫，不得分。 2.绝缘胶垫铺设不符合要求，扣3分。 | 现场检查符合要求。 | DB11/527《配电室安全管理规范》第6.3.2条。 |
|  |  |  | 5 | 8.门、窗、电缆沟应当设置防水设施和挡板，出入口挡鼠板的高度不低于400mm。 | 1.未设置挡板，不得分。 2.挡鼠板设置高度低于400mm，扣3分。 | 现场检查符合要求。 | DB11/527《配电室安全管理规范》第6.3.9条。 |
|  |  |  | 5 | 9. 对装有产生有毒气体、窒息性气体的配电装置的房间，在发生事故时房间内易聚集气体的部位， 应装设强制向外排风装置。 | 每有1处不符合要求，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | DB11/527《配电室安全管理规范》第6.3.7条。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 用电安全 | 配电室 | 6 | 10. 配电室内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的物品，不应有与其无关的管道和线路通过，巡视道路应畅通，正常照明和应急照明系统应完好,疏散指示标志灯的持续照明时间应大于 30min。 | 不符合要求，不得分。 | 现场检查符合要求。 | DB11/527《配电室安全管理规范》第6.3.6条、第6.3.10条。 |
|  |  |  | 6 | 11.设备构架、基础无严重腐蚀，房屋不漏雨，无未封堵的孔洞、沟道。 | 不符合要求，不得分。 | 现场检查符合要求。 | DB11/527《配电室安全管理规范》第6.3.5条。 |
|  |  |  | 8 | 12.安全工器具的配备标准： （1）绝缘安全工器具：绝缘杆、验电器、携带型短路接地线、绝缘手套、绝缘靴（鞋）等； （2）登高作业安全工器具：安全帽、安全带、安全绳、非金属材质梯子等； （3）检修工具：螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等； （4）测量仪表：红外温度测试仪、万用表、钳形电流表、500V 绝缘电阻表、1000V 绝缘电阻表、2500V 绝缘电阻表等。 | 安全工器具应统一分类编号，定置存放并登记在专用记录簿内，做到账物相符，一一对应并。及时地记录安全工器具的检查、试验情况，公用安全工器具应由专人负责管理。 1.安全用具配备不齐全，每缺一项扣2分。 2.与标准不符，每项扣2分。 | 检查安全用具、设施清单，并核对安全用具的配置。 | DB11/527《配电室安全管理规范》第6.1.4条。 |
|  |  |  | 8 | 13.安全用具的检测周期： （1）电气绝缘安全用具中绝缘拉杆、绝缘 挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为 每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻器、绝缘绳的绝缘试验周期为每半年一次； （2）安全工器具使用前应进行试验有效期的核查及外观检查，检查表面有无裂纹、划痕、毛刺、孔洞、断裂、有无老化迹象等；对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问时，应追加试验，合格后方可使用。 | 1.每有1个安全用具未按规定检测（无合格标识和检测报告），扣2分。 2.每有1个安全用具检查不符合标准，每项扣2分。 | 检查安全用具的检测报告或检测标签。 现场检查。 | DB11/527《配电室安全管理规范》第6.1.2条。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 用电安全 | 配电室 | 8 | 14.安全用具存放在干燥通风处，符合以下要求： （1）绝缘拉杆悬挂或架在支架上，未与墙接触。 （2）绝缘手套、绝缘靴与其他工具仪表分别存放，避免直接接触尖锐物体； （3）高压验电器存放在防潮的匣或专用袋内，并将匣放在干燥的地方。 | 每有1个安全用具存放不符合要求，扣2分。 | 检查安全用具的存放情况。 | DB11/527《变配电室安全管理规定》第6.1.3条。 |
|  |  |  | 8 | 15.设在地下的变配电室还应符合以下要求： （1）电缆沟盖板齐全，电缆夹层、电缆沟和电缆室设置的防水、排水措施完好有效。 （2）应采取防水措施。 | 每有1处不符合要求，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | DB11/527《变配电室安全管理规范》第6.1.3条、第6.3.11条。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 库房安全 | 物品码放 | 10 | 库存物品分类、分垛储存，每垛占地面积不 宜大于100㎡，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱间距不小于 0.3m，主要通道宽度不小于2m。 | 1.货架与货架间距不小于1m，有1处不符合要求，扣2分。 2.货架与墙间距不小于0.5m，有1处不符合要求，扣2分。 3.货架与梁、柱子间距不小于0.3m，有1处不符合要求，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | 《仓库防火安全管理规则》第 十八条。 |
|  |  | 警示标志 | 6 | 库房设明显、保持完好的“严禁烟火” “禁止吸烟”、“当心火灾”等标志。 | ※未设警示标志，即为否决。 1.每有1处欠缺，扣3分。 2.每有1处污损或不明显，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | 《消防安全标志设置要求》第5.12条。 |
|  |  | 库房用电 | / | 1.未使用碘钨灯等高温照明灯具。 | ※使用碘钨灯等高温照明灯具，即为否决。 | 现场检查符合要求。 | 《仓库防火安全管理规则》第 三十八条。 |
|  |  |  | / | 2.未设置移动式照明灯具。 | ※设置移动式照明灯具，即为否决。 | 现场检查符合要求。 | 《仓库防火安全管理规则》第 三十八条 |
| 安全 生产 现场 管理 | 库房安全 | 库房用电 | 9 | 3.照明灯未设置在商品上方，距堆垛不小于0.5m | 1.照明灯设置在商品上方，不得分。 2.距堆垛小于0.5m，不得分。 | 现场检查符合要求。 | 《仓库防火安全管理规则》第 三十九条。 |
|  |  | 业主自用仓储安全 | 5 | 1.对安全事项进行告知，并留存书面记录。 | 未进行书面告知或未提供书面责任书、管理协议等文件，不得分。 | 现场检查符合要求。 | 《北京市物业管理条例》第七十八条 |
|  |  |  | 5 | 2.对该区域进行定期检查或提示，对于安全隐患，应履行告知/制止及报告的职责。 | 未定期检查或提示或未履行告知/制止及报告的制止或未留存相关记录，不得分。 | 现场检查符合要求。 | 《北京市物业管理条例》第七十八条 |
| 安全 生产 现场 管理 | 燃气热力安全 | 9 | 1.重要的燃气设施及存在危险的操作场所应有规范的、明显的安全警示标志。 | ※未设安全警示标志，即为否决。 1.每有缺少 1 处，扣 3 分。 2.每有1处污损或不明显，扣2分。 | 检查燃气房的安全警示标志。 | GB 50494《城镇燃气技术规范》第3.1.4条。 |
|  |  | / | 2.使用天然气的场所，应安装燃气浓度检测报警装置。 | ※使用天然气的场所，未按规定安装燃气浓度检测报警装置、报警装置未正常运行，或报警器位置安装错误，即为否决。 | 测试燃气报警器功能正常。 | 《北京市消防条例》第二十八条（四）。 |
|  |  | 9 | 3.燃气存放或调压室内应安装防爆设施及报警装置，通风良好。 | ※燃气存放或调压室内未设报警装置，或报警装置未正常运行，或报警器位置安装错 误，即为否决。 1.未装防爆设施，扣5分。 2.通风不符合要求，扣5分。 | 1.测试燃气报警器功能正常 2.现场检查符合要求。 3.检查通风扇正常。 | GB 50028《城镇燃气设计规范》第10.8.1条、第6.6.12条第3款、第4款。 |
|  |  | 7 | 4.对燃气管道、调压装置、阀门、 供热阀门、供热计量仪表及其附件的专人维护和保养。 | 1.无专人进行管理，不得分。 2.未提供巡视、监管或维护保养记录，扣5分。 | 1.检查责任人。 2.检查维保计划、维保记录。 |  |
|  |  | 9 | 5.管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。 | 管道、阀门有跑冒滴漏现象或事故隐患，不得分。 | 检查管道、阀门。 日常安全检查记录 |  |
|  |  | 9 | 6.调压站和换热站环境整洁，无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生。 | 不符合要求，不得分。 | 现场检查符合要求。 日常安全检查记录，发现问题报告专业单位的记录。 |  |
| 安全 生产 现场 管理 | 场所环境 | 危险作业 | 9 | 电气焊等明火作业前，应办理动火审批手续。在营业时间未进行动火施工。装修施工区域应当与其他区域隔离，并采取安全措施 | ※电气焊等明火作业前未办理动火审批手续，即为否决。 ※在营业时间进行动火施工，即为否决。 装修施工区域与其他区域未隔离的或未采取安全措施，不得分。 | 1.检查明火作业动火证和审批手续。 2.检查时，无动火行为。 3.现场检查符合要求。 | GA654《人员密集场所消防安全管理》第7.9.2.2条、 第7.9.2.3条。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 场所环境 | 应急设备 | 15 | 1.安全出口、疏散通道及重点部位按规定设置应急照明灯。消防应急照明灯具设置在门的上部、顶棚上或出口的顶部。 | ※未设应急照明灯，即为否决。 1.每有1处欠缺，扣5分。 2.每有1个安装位置错误，扣5分。 | 检查应急照明灯的设置清单并现场核对。 | 《北京市消防条例》第二十八条 GB50016《建筑设计防火规范》第11.3.3条。 |
|  |  |  | 7 | 2.设置覆盖全部营业区域（公共区域）的应急广播，并能用中英文播放。 | ※未设置应急广播，即为否决。 1.不能覆盖全部营业区域，扣5分。 2.不能用中英文两种语言播放，扣5分。 | 现场检查符合要求。 播放广播录音或有文字的广播词。 | 《北京市消防条例》第二十八条（一）。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 场所环境 | 安全通道（安全出口） | 20 | 1.未堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 2.未占用疏散通道、安全出口、消防车通道。 3.未在消防车通道、消防车登高操作场地设置构筑物、停车泊位、固定隔离桩等障碍物。 4.未在消防车通道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物等障碍物。 | ※堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道；在消防车通道、消防车登高操作场地设置构筑物、停车泊位、固定隔离桩等障碍物；在消防车通道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物等障碍物，出现1项即为否决。 | 现场检查符合要求。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条。 《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十二条。 |
|  |  |  |  |  | 每有1处占用的情况，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | GA 654《人员密集场所消防安全管理》第7.5.2.10条。 |
|  |  |  | 10 | 5.安全出口、疏散门未设置门槛及其他影响疏散的障碍物，且在门内和门外1.4m内未设置踏步。 | ※安全出口门内或门外1.4m范围内设踏步，即为否决。 每有1处安全出口、疏散门设置障碍物，扣3分。 | 现场检查符合要求。 | GA654《人员密集场所 消防安全管理》第7.5.27条。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 场所环境 | 安全通道（安全出口） | 10 | 6.防火卷帘门两侧各0.5m范围内未堆放物品，并用黄色标识线划定范围或设警示标志。 | 1.堆放杂物，扣2分。 2.未用黄色标识线划定或设警示标志，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | GA654《人员密集场所 消防安全管理》第8.3.7条。 |
|  |  |  | 10 | 7.公共区域的疏散门为向疏散方向开启的平开门，未采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门等形式。 | 1.采用卷帘门、转门、吊门或侧拉门，不得分。 2.每有1处疏散门开启方向错误，扣5分。 | 现场检查符合要求。 | GB 50016《建筑设计防火规范》第7.4.12条第2款。 |
|  |  |  | 6 | 8.交付使用的无障碍设施，应明确维护责任人；维护责任人应定期对无障碍设施进行巡视检查，确保其符合安全性、功能性和系统性要求；对安全性、功能性和系统性缺损的无障碍设施，维护责任人要及时进行维修，保证正常使用。 | 1.未明确维护责任人，扣2分。 2.设施每有1处安全性缺损，不得分。 3.设施每有1处功能性和系统性缺损，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021），第5.0.3-5.0.5条。 |
|  |  |  | 5 | 9.门窗未设置影响逃生和灭火救援的障碍。 | 门窗设置影响逃生或灭火救援的障碍物，不得分。 | 现场检查符合要求门窗未锁闭。 | 《北京市房屋建筑使用安全管理办法》第八条（六）。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 场所环境 | 安全标志 | 7 | 1.应沿疏散走道和在安全出口、人员密集的场所 的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志，明显、保持完好的“安全出口”。 2.沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置 在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上； 且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m，在走道转角区，不应大于1m。 | ※未在安全出口和疏散门的正上方设置 “安全出口”指示标志，未在疏散通道及其转角处设置发光疏散指示标志，即为否决。 1.每有1处欠缺，扣3分。 2.每有1处污损或不明显，扣2分。 3.指示标志不连续，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | GB50016《建筑设计防火规范》第12.3.5条第1款。 |
|  |  |  | 18 | 1.高层民用建筑应当在每层的显著位置张贴安全疏散示意图，公共区域电子显示屏应当播放消防安全提示和消防安全知识。 2.高层公共建筑应当在首层显著位置提示公众注意火灾危险，以及安全出口、疏散通道和灭火器材的位置。 3.高层住宅小区应当在显著位置设置消防安全宣传栏，在高层住宅建筑单元入口处提示安全用火、用电、用气，以及电动自行车存放、充电等消防安全常识。 | ※未设疏散指示图，即为否决。 1.指示图与实际不符或指示不明确，不得分。 2.安全警示标志每有1处欠缺，扣3分。 3.安全提示内容每有一项欠缺，扣3分。 | 现场检查符合要求。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十二条。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 场所环境 | 安全标志 | 5 | 4.疏散通道或消防车道的醒目处设明显、保持完好的“禁止堵塞”标志 | ※未在疏散通道或消防车道的醒目处设置警示标志，即为否决。 1.每有1处欠缺，扣2分。 2.每有1处污损或不明显，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | GB15630《消防安全标志设置要求》第5.12条。 |
| 安全 生产 现场 管理 | 危险物品管理 | / | 高层民用建筑内违反国家规定生产、储存、经营甲、乙类火灾危险性物品。 | ※生产、储存危险物品，经营危险物品的，在营业区域（公共区域）内存放实物，即为否决。 | 现场检查符合要求。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十八条。 |
| 安全生产现场 管理 | 从业人员操作行为 | 从业人员作业 | / | 1.特种作业人员持相应有效《特种作业操作证》上岗作业。 | ※特种作业人员未取得相应《特种作业操作证》或证书过期未及时复审仍上岗作业，即为否决。 | 检查特种作业人员的名单，证书复印件，检查有效期限。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 。 《特种设备作业人员监督管理办法》第二条。 |
|  |  |  | / | 2.特种设备作业人员持相应有效《特种设备作业人员证》上岗作业。 | ※特种设备作业人员未取得相应《特种设备作业人员证》或证书过期未及时复审仍上岗作业，即为否决。 | 检查特种设备清册和作业人员的名单，证书复印件，检查有效期限。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条。 《特种设备作业人员监督管理办法》第二条。 |
|  |  |  | 10 | 3.员工操作严格按照规章制度和操作规程执行，无违章作业现象。 | 1.现场发现违章作业，每人次扣5分。 2.现场测试，不清楚本岗位安全操作规程， 每人次扣5分。 | 询问现场工作人员本岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条。 |
|  |  | 劳动防护用品使用 | 5 | 1.为从业人员配备必要的符合国家、行业标准要求的劳动防护用品。 | ※未提供劳动防护用品，即为否决。 从业人员佩戴的劳动防护用品不符合规定，每发现1人次扣2分。 | 1.检查劳动防护用品的清单和现场物品的一致性。 2.现场检查工作人员正确佩戴劳动用品的情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条。 |
| 安全生产现场 管理 | 从业人员操作行为 | 劳动防护用品使用 | 5 | 2.从业人员正确佩戴和使用。 | 每发现1人不佩戴或未正确佩戴，扣2分。 | 现场检查符合要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条。 |
| 安全生产现场 管理 | 有限空间作业 | 从业人员作业 | / | 1.作业人员持相应有效《有限空间作业证》上岗作业。 | ※作业人员未取得相应《特种作业操作证》或证书过期未及时复审仍上岗作业，即为否决。 | 检查特种作业人员的名单，证书复印件，检查有效期限。 | 《北京市有限空间作业安全生产规范（试行）》。 |
|  |  |  | 10 | 2.员工操作严格按照规章制度和操作规程执行，无违章作业现象。 | 1.现场发现违章作业，每人次扣2分。 2.现场测试，不清楚本岗位安全操作规程， 每人次扣3分。 | 询问现场工作人员本岗位的安全操作规程。 |  |
|  |  | 劳动防护用品使用 | 10 | 1.为从业人员配备必要的符合国家、行业标准要求的劳动防护用品。 | ※未提供劳动防护用品，即为否决。 从业人员佩戴的劳动防护用品不符合规定，每发现1人次扣2分。 | 1.检查劳动防护用品的清单和现场物品的一致性。 2.现场检查工作人员正确佩戴劳动用品的情况。 |  |
|  |  |  | 10 | 2.从业人员正确佩戴和使用。 | 每发现1人不佩戴或未正确佩戴，扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
| 安全生产现场 管理 | 防汛 | 防汛准备 | 5 | 1.防汛物资按要求准备到位并建立台账。 | 物资准备不到位或无台账，扣2分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  | 防汛准备 |  | 2.防汛工作落实到位 | 1.未提供汛期值班表、蓝色预警时项目经理未在项目值班等，每项扣2分。 2.应急物资出现影响使用的破损、潜污水泵电线有破损或未定期维保等，扣2分。 3.相关人员对项目内的防汛重点部位掌握不清或对汛期险情应对措施不掌握，扣2分。 | 汛期值班要求 汛期排班表 现场检查符合要求。 询问现场工作人员。 |  |
|  |  | 防汛准备 |  | 3.汛前安全检查到位 | 未开展汛期检查、或缺项，每处扣2分。 | 汛期检查相关记录。 | 国家和北京有关防汛文件。 |
|  |  | 防汛演练与现场检查 | 5 | 1.防汛预案演练有效 | 未演练扣3分。 | 询问现场工作人员演练的具体情况。 |  |
|  |  |  |  | 2.现场检查发现不符合要求 | 发现一处扣1分。 | 现场检查符合要求。 |  |
|  |  |  |  | 3.现场检查发现重大隐患 | ※发现重大安全隐患，如地下空间入口未设置挡水板或防汛沙袋、地下潜水泵不能启动、雨落管堵塞等即为否决。 | 现场检查符合要求。 |  |
| 安全生产现场 管理 | 违法建设 | 发现/制止 | 10 | 1.对违法建设应建有台账。 2.对违法建设履行劝阻/制止的职责。 | 现场检查中发现与台账不符的，每处扣5分。 | 现场检查符合要求。 违法建设台账。 劝阻/制止的记录。 |  |
|  |  | 向相关部门报告 | 5 | 3.向相关部门报告，并留存报告的记录。 | 检查中发现未履行报告情况，或未出具报告记录，每一项扣5分。 | 向有关部门报告的记录。 |  |
| 年度安全生产专项工作 | 电动车管理 | 电动汽车充电桩 | 15 | 1.与充电桩安装单位签订安全管理协议或在协议中有相关安全的约定，明确各自的安全责任； 2.与充电桩运营单位签订安全管理协议或在协议中有相关安全的约定，明确各自的安全责任； 3.充电桩安全保护措施有效、电线无裸露、安全警示标志清晰有效； 4.对充电桩进行定期巡视检查，发现问题立即告知运营单位，必要时予以停用； 5.在人防区域内采取改造、改变人防工程主体结构进行安装充电桩的行为，需事先征得人防管理部门批准。 6.原规划设计地下电动自行车充电场所的，应符合消防安全的规定。 | 1.未与相关单位签订安全协议，不得分。 2.充电桩存在安装或电气安全隐患，不得分。 3.规划审批的地下电动自行车充电场所不符合消防规范要求，且正在使用的，不得分。 4.无安全警示标志，按照“安全警示标志”部分评分标准扣分。 5.未定期进行巡视，巡视记录不齐全或采取措施不及时，扣2分。 | 1.现场检查符合要求。 2.安全警示标志清单。 3.安全警示标志检查记录。 4.人防管理部门的批准文件。 5.对充电桩的日常巡查记录，发现问题立即处置、报告的记录。 | 《北京市城市管理委员会关于印发北京市电动汽车社会公用充换电设施安全生产管理办法（试行）的通知（京管发〔2020〕5号）》《北京市电气火灾综合治理实施方案》（京安发〔2017〕4号）第（二）条。 《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》。 《北京市人民防空工程建设与使用管理规定》第二十三条。 |
|  |  | 电动自行车停放及充电 | 15 | 1.电动车应停放在指定地点，充电时应当确保安全。严禁在公共建筑内停放电动车或者为电动车蓄电池充电。严禁在疏散通道、安全出口等公共区域停放电动车或为电动车蓄电池充电；严禁在配电室、设备间等专业用房内停放电动车或者为电动车蓄电池充电； 2.加强电动车停放充电引发火灾的防范常识宣传和典型火灾案例警示教育； 3. 电动自行车充电设施不应设置在高温、易燃易爆场所，设有可燃易燃外保温建筑贴邻设置。 4. 充电设施周围不应存放易燃易爆物品、危险化学品等危险物品。 5. 应定期开展专项安全检查，及时清理充电设施周边杂物，确认防雨设施齐全，运营区域周边存 在安全隐患时应及时处置。 6. 应设置安全警示标识，安全警示标识应符合GB 2894的规定；应设置消防设施标识，消防设施 标识应符合GB 15630 的规定。 | 1.电动电瓶车未在指定地点存放不得分。 2.公共走道楼梯间、安全出口等公共区域、设备间内有充电行为，不得分。 3.未进行定期巡视或记录不全，扣3分。 4.未向使用单位（人）开展宣传，扣3分。 | 1.停车充电管理规定。 2.安全检查记录。 3.宣传教育记录。 4.现场检查符合要求。 | 《北京市电气火灾综合治理实施方案》（京安发〔2017〕4号）第（二）条。 《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》。 《电动自行车充电设施运营管理服务规范》。 |